Santehniku koolitus

Koolituse maht: 100 akadeemilist tundi

Maksumus: 2500 eurot

Väljastatavad dokumendid: Pipeprof Koolituskeskuse tunnistus

* Koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused santehniliste tööde teostamiseks.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus: santehniku koolitus

Õppekava rühm: 0732- ehitus- ja tsiviilrajatised

Koolituse math tundides: 100 ak.t.

 s.h.- auditoorne töö: 40ak.t

 - praktika koolikeskonnas: 60 ak.t

 - iseseisev töö: 0

Sihtgrupp:

 Isikud, kes soovivad saada teoreetilised ja praktilised oskused santehniliste tööde teostamiseks kasutades professionaalseid seadmeid.

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus

Koolituse läbimise tulemusena oskab õppija: paigaldada ja demonteerida torustikke projekti järgi; paigaldada ja demonteerida WC-potid, valamud, segistid, vannid, dušikabiinid, boilerid, soojad põrandad. Hooldada santehniliseid seadmeid.

Õpitulemused:

* Oskab paigaldada santehnilisi seadmeid ja veearvesteid
* Hindab santehniliste tööristade ja toodete kvaliteeti
* Tunneb ja rakendab santehniliste tööde ohutusnõuded, korraldab töökohta
* Oskab valida seadmeid ja materjale santehniku tööde teostamiseks arvestades tehnilisi ja sanitaarnõudeid
* Oskab määrata santehniliste seadmete ja süsteemide rikkeid ja oskab neid parandada.

Õppemeetodid:

 Teoreetiline osa: loeng, instrueerimine

 Praktiline osa: tööinstruktori juhendamisel

Koolituskava struktuur ja sisu

 Teoreetiline osa ( 40 ak.t.)

1. Töökoha korraldus. Töövahendid. Töövahendile esitatavad üldnõuded. Kaitsevahendid.
2. Ohutuse üldnõudeid. Füüsikalised ohutegurid. Üldnõuded töökeskonnale
3. Santehnilised materjalid ja seadmed. Projektide lugemine, skeemid ja tähistused.
4. Torude liigid. Kaasaegsed torusüsteemid.Torude ettevalmistamine ja ühendamine
5. Veearvesti paigaldamine ja praktiline osa
6. Seadmete demonteerimine ja paigaldus. Santehnika paigalduse normid.
7. Kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid.

Praktiline osa ( 60 ak.t.)

 Töökoha, seadmete ja tööristade ettevalmistamine. Tööriistade kasutamine. Santehniliste seadmete paigaldamine/vahetamine. Kütteradiaatorite paigaldamine ja ühendamine. Põrandakütte ja põrandakütte kollektorite paigaldamine ja ühendamine trassiga.

Õppekeskonna kirjeldus:

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Praktiline õpe toimub moodulmaja tehases.

Õppematerjalid: koolituskeskuse õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

1. Loengutest osavõtt 80% (loenguid vahele jätta ei saa, kohalolek on kohustuslik).

2. Praktika - 60 ak.tundi

3. Eksami sooritamine

Õppekorralduse alused:

Eksami korraldus: Koolitus lõppeb eksamiga. Eksami mitte sooritamise korral on õpilasel koolituskeskuse poolt määratud ajal pärast eksami mittesooritamist osaleda korduseksamil. Kordus eksam on tasuta. Juhul kui koolituskeskuse poolt väljastatud tunnistus on kadunud, siis duplikaadi väljastamine maksab 12 eurot + km.

Maksmine: Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse algust või kooli poolt paika pandud maksegraafiku alusel vahetult nädal aega enne koolituse lõppu. Kui nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva pole kogu summa tasutud, siis on koolil õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.

Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata koolipoolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

Koolitusest loobumine:

1.Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel pipeprofkoolitus@gmail.com

2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata.

Väljastatavad dokumendid: Pipeprof koolituskeskuse tunnistus

Nõuded koolitaja kompetentsile: Tehnilise eriharidus või santehniliste tööde vähemalt 3 aastat.

Koolituskava kinnitatud:

05.09.2022

Andrei Jaksin

58285246

pipeprofkoolitus@gmail.com